聊城职业技术学院东院墙加固项目报价清单

| 项目名称 | 施工要求 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土压顶（240*150） | 1.墙头砌体拆除；2.支设模板、绑扎钢筋（两根直径为12的三级钢，用6@200的钢筋连接成拍子）；3.混凝土浇筑、养护 | 400 | 米 |  |  |
| 构造柱（240*370） | 1.墙体保护性拆除、清理、挖至基础；2.设置连接筋、模板、绑扎钢筋（六根直径为12的三级钢，箍筋6@200）；3.混凝土浇筑、养护 | 13 | 处 |  |  |
| 抹灰及增设钢筋网 | 1.墙体清理；2.冷拔钢丝网片绑扎；3.抹灰、养护 | 540 | ㎡ |  |  |
| 植筋 | 打孔、清孔，植筋把两侧钢丝网片拉 | 3780 | 根 |  |  |
| 垃圾清理 | 垃圾清理及运输出校园 | 1 | 项 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

电话：